ООО ПК«ЭНЕРГОКОНСТРУКЦИЯ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА БКТП-(25-2500)/6-20/0,4

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес |  |
| Телефон, факс, адрес эл. почты |  |

| Исполнение подстанции | Способ установки | Исполнение оболочки | Климатическое исполнение | У1 | У3 | УХЛ1 | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однотрансформаторная |  | На столбах / фундаменте |  | Бетон |  |  |  |  |  |  |
| Двухтрансформаторная |  | На площадке |  | Металл |  | Технические условия № |
| Проходная |  | На грунте |  | С коридором обслужив. |  |  |
| Тупиковая |  | Внутренней установки |  | Без коридора обслужив. |  | Количество |  |

| 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВН |
| --- |
| Ввод | Воздушный |  | Наличие учета (счетчик*, кол-во) | Iн сб.ш, А | Iкз., кА | SM-6, SMV, RM-6, УВН |
|  | Кабельный |  |  |  |  |  |
| Назначение присоединения | Кол-во | Тип ячейки | Iн, A | Тип коммутационного аппарата |
|  |  |  |  | Элегазовый выключатель | Вакуумный выключатель | Выключатель нагрузки |
| Ввод |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |
| Отходящая линия |  |  |  |  |  |  |
| Секционный аппарат |  |  |  |  |  |  |

| 2. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР |
| --- |
| Количество |  | Мощность, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Тип трансформатора | Напряжение первичное, кВ | Напряжение вторичное, кВ |  |
| Сухой (серии Trihal) |  | Способ и диапазон регулирования (типовой: ПБВ, ± 2x2,5%) |  |
| Сухой (типа ТСЗ) |  | Схема соединений обмоток трансформатора (∆/Yn-11 или Y/Yн-0) |  |
| Масляный (типа ТМГ) |  | Дополнительные требования: |

| 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НН |
| --- |
| Ввод | Шинопровод |  | Наличие учета (счетчик*, кол-во) | Iн сб.ш, А | Iкз., кА | Prisma Plus, Okken |
|  | Кабельный |  |  |  |  |  |
| Ввод | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съемное |  |
|  | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии секции I | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съемное |  |
|  | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |
| Отходящие линии секции II | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съемное |  |
|  | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предохранит. |  |
| Секционная | Iн, А | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | Исполнение | Выдвижное |  |
|  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Съемное |  |
| Выкл.нагр. | Автомат |  | Iн, А | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |  | Стационарное |  |
|  |  |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. ЗАЩИТА, ЦЕПИ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА, СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ |
| --- |
| МПУЗиА по стороне ВН | SEPAM | VIP300 | Нет | АВР на стороне ВН ** |  |
|  |  |  |  | АВР на НН ** |  |
| Оперативный ток | ≈ 220В | =220В | =110В | Телесигнализация *** |  |
|  |  |  |  | Телеизмерения *** |  |
| Емкость аккумуляторной батареи, А∙ч |  | Телеуправление *** |  |
| Режим управления обогревом | Автомат. | Ручной | Пожарная сигнализация |  |
|  |  |  | Охранная сигнализация |  |
| Наличие шкафов аварийного ввода | Один шкаф |  | Наружное освещение |  |
|  | Два шкафа |  | Воздушные клапаны на жалюзи с ручным управлением |  |

* - Указывается Тип (производитель).

** - В дополнительных условиях указать алгоритм работы АВР (основной ввод - резервный ввод; ввод - секционный выключатель; и т.п.)

*** - Принимается во внимание при оснащении шкафов РУ дополнительными устройствами для выполнения оговоренного перечня функций

Аппаратура и системы телемеханики в поставку не входят, при необходимости оговариваются отдельно.

К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ:	1. Однолинейную схему подстанции

2. Компоновку оборудования

3. Другие дополнительные условия

4. Опросный лист на трансформатор

| Заказчик: |  |  |  | « |  | » |  | 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись (расшифровка) |  |  |  |  |  |